## Sheet1
| Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Tân Phạm Nguyên |  |  |  | Ngày BG: | 02.03.2026 | `
| Địa chỉ: 273/40/11 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, HCM Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. |  |  |  | Số BG: | 0203-IOT-NĐ
| Người liên hệ: A Châu |  |  |  | Hiệu lực BG: | 15 ngày
| Email: |  |  |  | Thực hiện: | Mr.Trí
| Tel |  |  |  | Điện thoại : | 0387226446
Công ty O & M xin gửi Quý Khách bảng báo giá hệ thống giám sát nhiệt độ & độ ẩm 4 kho bảo quản như sau:
STT | HẠNG MỤC | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ)
1 | Bộ hiển thị nhiệt độ & độ ẩm Multispan MHT 1202-A2-00 | Nguồn 220V AC, đầu vào PT-100 + RH-100, 2 relay alarm, Modbus RS485. Multispan - India. Có sẵn 3 pcs | Bộ | 4 | 2036700 | 8146800
2 | Cảm biến nhiệt độ PT-100/3W | Loại 3 dây, dải đo 0–400°C | Cái | 4 | 350000 | 1400000
3 | Cảm biến độ ẩm RH-100 | Kết nối MHT 1202 (Y/R/B), dải đo 0–100%RH | Cái | 4 | 850000 | 3400000
4 | Còi Alarm báo động tại chỗ | Kết nối qua relay output MHT 1202 | Cái | 4 | 120000 | 480000
5 | Gateway Navis MOD | Bộ thu thập IoT. Modbus RTU/TCP → Cloud. WiFi / Ethernet / 4G. Nguồn 12-24VDC | Bộ | 1 | 3500000 | 3500000
6 | Nguồn tổ ong 24VDC | Cấp nguồn cho Gateway Navis MOD | Cái | 1 | 180000 | 180000
7 | Tủ điện trung tâm (gia công + phụ kiện) | Tủ chứa Gateway, nguồn 24V, CB, domino RS485, rail DIN, máng cáp | Tủ | 1 | 1800000 | 1800000
8 | Tủ điện kho (gia công + phụ kiện) | Mỗi tủ chứa MHT 1202, CB, domino, kết nối cảm biến + còi alarm | Tủ | 4 | 1200000 | 4800000
9 | Vật tư thi công | Dây RS485, cáp nguồn, ống ruột gà, máng cáp, phụ kiện kết nối | Hệ thống | 1 | 2500000 | 2500000
10 | Phần mềm IoT (App + Web + Cloud) | App Navis (Android & iOS) + Web + Cloud (Google Cloud). Giám sát realtime, biểu đồ, cảnh báo push, báo cáo Excel/PDF | Gói | 1 | 8000000 | 8000000
11 | Lắp đặt, cài đặt & hướng dẫn sử dụng | Lắp đặt, cấu hình Gateway, cài phần mềm, test toàn hệ thống, hướng dẫn sử dụng | Gói | 1 | 3000000 | 3000000
TỔNG TRƯỚC VAT | [5 empty] | 37206800
THUẾ VAT 8% | [5 empty] | 2976544
TỔNG SAU VAT | [5 empty] | 40183344
LƯU Ý:
- Báo giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển ngoại tỉnh
- Bảo hành thiết bị 12 tháng kể từ ngày lắp đặt
- Cloud & Phần mềm: Gói 1 năm đầu đã bao gồm. Phí duy trì từ năm 2 trở đi báo riêng
- Thanh toán: 50% khi đặt hàng, 50% khi lắp đặt hoàn tất
| BÊN MUA |  |  | XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
THANK YOU FOR YOUR BUSINESS !